## 1 график
Напря | Ток накала | Сопротивлние
0.0355 | 0.1 | 0.355
0.0725 | 0.2 | 0.3625
0.1146 | 0.3 | 0.382
0.1667 | 0.4 | 0.41675
0.2455 | 0.5 | 0.491
0.3684 | 0.6 | 0.614
0.508 | 0.7 | 0.72571
0.658 | 0.8 | 0.8225
0.815 | 0.9 | 0.90556
0.984 | 1 | 0.984
1.16 | 1.1 | 1.0545
1.34 | 1.2 | 1.1167
1.537 | 1.3 | 1.1823
1.76 | 1.4 | 1.2571
2 | 1.5 | 1.3333
2.28 | 1.6 | 1.425
2.56 | 1.7 | 1.5059
2.9 | 1.8 | 1.6111
3.23 | 1.9 | 1.7
3.55 | 2 | 1.775
3.89 | 2.1 | 1.8524
4.25 | 2.2 | 1.9318
4.59 | 2.3 | 1.9957
4.95 | 2.4 | 2.0625
5.31 | 2.5 | 2.124
5.7 | 2.6 | 2.1923
6.1 | 2.7 | 2.2593
6.5 | 2.8 | 2.3214
6.95 | 2.9 | 2.3966
7.42 | 3 | 2.4733
a = | 0.00929
p = | 6.4e-08
d = | 0.00015
l = | 0.045

## 2 график
Ток накала | Напря | P | R
0.1 | 0.0355 | 0.00355 | 0.355
0.2 | 0.0725 | 0.0145 | 0.3625
0.3 | 0.1146 | 0.03438 | 0.382
0.4 | 0.1667 | 0.06668 | 0.41675
0.5 | 0.2455 | 0.12275 | 0.491
0.6 | 0.3684 | 0.22104 | 0.614
0.7 | 0.508 | 0.3556 | 0.72571
0.8 | 0.658 | 0.5264 | 0.8225
0.9 | 0.815 | 0.7335 | 0.90556
1 | 0.984 | 0.984 | 0.984
1.1 | 1.16 | 1.276 | 1.0545
1.2 | 1.34 | 1.608 | 1.1167
1.3 | 1.537 | 1.9981 | 1.1823
1.4 | 1.76 | 2.464 | 1.2571
1.5 | 2 | 3 | 1.3333
1.6 | 2.28 | 3.648 | 1.425
1.7 | 2.56 | 4.352 | 1.5059
1.8 | 2.9 | 5.22 | 1.6111
1.9 | 3.23 | 6.137 | 1.7 | 6.1667
2 | 3.55 | 7.1 | 1.775
2.1 | 3.89 | 8.169 | 1.8524
2.2 | 4.25 | 9.35 | 1.9318
2.3 | 4.59 | 10.557 | 1.9957
2.4 | 4.95 | 11.88 | 2.0625
2.5 | 5.31 | 13.275 | 2.124
2.6 | 5.7 | 14.82 | 2.1923
2.7 | 6.1 | 16.47 | 2.2593
2.8 | 6.5 | 18.2 | 2.3214
2.9 | 6.95 | 20.155 | 2.3966
3 | 7.42 | 22.26 | 2.4733

## 3 графики
Напря | Ток накала | Сопротивлние | T1 | T2 | T3
0.0355 | 0.1 | 0.355 | 429.0056 | 428.7316
0.0725 | 0.2 | 0.3625 | 434.5756 | 563.8371
0.1146 | 0.3 | 0.382 | 449.0577 | 667.0239
0.1667 | 0.4 | 0.41675 | 474.8655 | 758.8306
0.2455 | 0.5 | 0.491 | 530.0089 | 854.5479
0.3684 | 0.6 | 0.614 | 621.3574 | 958.2168
0.508 | 0.7 | 0.72571 | 704.3244 | 1051.14
0.658 | 0.8 | 0.8225 | 776.2043 | 1134.5476
0.815 | 0.9 | 0.90556 | 837.8873 | 1210.2387
0.984 | 1 | 0.984 | 896.1457 | 1281.473
1.16 | 1.1 | 1.0545 | 948.5378 | 1347.9651
1.34 | 1.2 | 1.1167 | 994.6734 | 1410.0354
1.537 | 1.3 | 1.1823 | 1043.4231 | 1470.9337
1.76 | 1.4 | 1.2571 | 1099.001 | 1532.1888
2 | 1.5 | 1.3333 | 1155.5854 | 1592.0344
2.28 | 1.6 | 1.425 | 1223.6636 | 1653.812
2.56 | 1.7 | 1.5059 | 1283.7326 | 1711.6076
2.9 | 1.8 | 1.6111 | 1361.883 | 1773.2879
3.23 | 1.9 | 1.7 | 1427.8982 | 1830.0438
3.55 | 2 | 1.775 | 1483.5985 | 1882.7137
3.89 | 2.1 | 1.8524 | 1541.0671 | 1934.8241
4.25 | 2.2 | 1.9318 | 1600.0628 | 1986.3567
4.59 | 2.3 | 1.9957 | 1647.4705 | 2033.8634
4.95 | 2.4 | 2.0625 | 1697.1164 | 2081.1504
5.31 | 2.5 | 2.124 | 1742.7907 | 2126.62 | 2278.689
5.7 | 2.6 | 2.1923 | 1793.5208 | 2172.6892 | 2375.363
6.1 | 2.7 | 2.2593 | 1843.2438 | 2217.7988 | 2377.1283
6.5 | 2.8 | 2.3214 | 1889.4152 | 2261.3424 | 2596.59
6.95 | 2.9 | 2.3966 | 1945.207 | 2306.7061 | 2705.001
7.42 | 3 | 2.4733 | 2002.2304 | 2351.7471 | 2785.932
a = | 0.00929
p = | 6.4e-08
d = | 0.00015
l = | 0.04
G = | 5.6704e-08
S = | 1.884e-05
С = | -13.574

## степень черноты
750 | 413.3384 |  | 0.075 |  | 0.934
1000 | 537.0318 |  | 0.11
1250 | 657.9428 |  | 0.15
2000 | 1009.1072 |  | 0.205
2500 | 1236.3044 |  | 0.28
3000 | 1459.4202 |  | 0.345
3500 | 1679.198 |  | 0.351
0 | 0
300 | 0.032
1950 | 0.25
1250 | 0.15
750 | 0.075 | 0.075 | 0.096903 | 0.075 | 0.096903
937 | 0.1 | 0.1 | 0.1193 | 0.1 | 0.1193
1583 | 0.2 | 0.2 | 0.19469 | 0.2 | 0.19469
1960 | 0.25 |  | 0.23768 | 0.25 | 0.23768
2300 | 0.3 |  | 0.27598 | 0.3 | 0.27598
3168 | 0.35 |  | 0.37219 | 0.35 | 0.37219

## Анодный ток от анодного напры
Ток нак 2.4 | [6 empty] | Ток нак 2.5 | [6 empty] | Ток нак 2.6 | [6 empty] | Ток нак 2.7 | [6 empty] | Ток нак 2.8 | [6 empty] | Ток нак 2.9 | [6 empty] | Ток нак 3 | [6 empty] | Первеанс g = |  | g=
Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | -4.0886 |  | 8.1546e-05
1 | 78 | 7.8e-05 | 0 | -4.1079 | 1 | 7.8e-05 | 1 | 75.8 | 7.58e-05 | 0 | -4.1203 | 1 | 7.58e-05 | 1 | 72 | 7.2e-05 | 0 | -4.1427 | 1 | 7.2e-05 | 1 | 75 | 7.5e-05 | 0 | -4.1249 | 1 | 7.5e-05 | 1 | 88 | 8.8e-05 | 0 | -4.0555 | 1 | 8.8e-05 | 1 | 83 | 8.3e-05 | 0 | -4.0809 | 1 | 8.3e-05 | 1 | 82 | 8.2e-05 | 0 | -4.0862 | 1 | 8.2e-05 | -4.1281 |  | 7.4456e-05
2 | 155 | 0.000155 | 0.30103 | -3.8097 | 2.8284 | 0.000155 | 2 | 135 | 0.000135 | 0.30103 | -3.8697 | 2.8284 | 0.000135 | 2 | 224 | 0.000224 | 0.30103 | -3.6498 | 2.8284 | 0.000224 | 2 | 152 | 0.000152 | 0.30103 | -3.8182 | 2.8284 | 0.000152 | 2 | 142 | 0.000142 | 0.30103 | -3.8477 | 2.8284 | 0.000142 | 2 | 190 | 0.00019 | 0.30103 | -3.7212 | 2.8284 | 0.00019 | 2 | 165 | 0.000165 | 0.30103 | -3.7825 | 2.8284 | 0.000165 | -4.1249 |  | 7.5007e-05
3 | 197 | 0.000197 | 0.47712 | -3.7055 | 5.1962 | 0.000197 | 3 | 304 | 0.000304 | 0.47712 | -3.5171 | 5.1962 | 0.000304 | 3 | 331 | 0.000331 | 0.47712 | -3.4802 | 5.1962 | 0.000331 | 3 | 449 | 0.000449 | 0.47712 | -3.3478 | 5.1962 | 0.000449 | 3 | 328 | 0.000328 | 0.47712 | -3.4841 | 5.1962 | 0.000328 | 3 | 310 | 0.00031 | 0.47712 | -3.5086 | 5.1962 | 0.00031 | 3 | 360 | 0.00036 | 0.47712 | -3.4437 | 5.1962 | 0.00036 | -4.0555 |  | 8.8004e-05 | lg(g) = | g = | 8.0519e-05
4 | 236 | 0.000236 | 0.60206 | -3.6271 | 8 | 0.000236 | 4 | 464 | 0.000464 | 0.60206 | -3.3335 | 8 | 0.000464 | 4 | 532 | 0.000532 | 0.60206 | -3.2741 | 8 | 0.000532 | 4 | 561 | 0.000561 | 0.60206 | -3.251 | 8 | 0.000561 | 4 | 523 | 0.000523 | 0.60206 | -3.2815 | 8 | 0.000523 | 4 | 538 | 0.000538 | 0.60206 | -3.2692 | 8 | 0.000538 | 4 | 537 | 0.000537 | 0.60206 | -3.27 | 8 | 0.000537 | -4.0813 |  | 8.2928e-05 |  | теор g= | 8.8e-05
5 | 247 | 0.000247 | 0.69897 | -3.6073 | 11.1803 | 0.000247 | 5 | 645 | 0.000645 | 0.69897 | -3.1904 | 11.1803 | 0.000645 | 5 | 765 | 0.000765 | 0.69897 | -3.1163 | 11.1803 | 0.000765 | 5 | 862 | 0.000862 | 0.69897 | -3.0645 | 11.1803 | 0.000862 | 5 | 867 | 0.000867 | 0.69897 | -3.062 | 11.1803 | 0.000867 | 5 | 750 | 0.00075 | 0.69897 | -3.1249 | 11.1803 | 0.00075 | 5 | 630 | 0.00063 | 0.69897 | -3.2007 | 11.1803 | 0.00063 | -4.0862
10 | 262 | 0.000262 | 1 | -3.5817 | 31.6228 | 0.000262 | 10 | 856 | 0.000856 | 1 | -3.0675 | 31.6228 | 0.000856 | 10 | 1947 | 0.001947 | 1 | -2.7106 | 31.6228 | 0.001947 | 10 | 2260 | 0.00226 | 1 | -2.6459 | 31.6228 | 0.00226 | 10 | 2260 | 0.00226 | 1 | -2.6459 | 31.6228 | 0.00226 | 10 | 2310 | 0.00231 | 1 | -2.6364 | 31.6228 | 0.00231 | 10 | 2120 | 0.00212 | 1 | -2.6737 | 31.6228 | 0.00212
20 | 273 | 0.000273 | 1.301 | -3.5638 | 89.4427 | 0.000273 | 20 | 904 | 0.000904 | 1.301 | -3.0438 | 89.4427 | 0.000904 | 20 | 2730 | 0.00273 | 1.301 | -2.5638 | 89.4427 | 0.00273 | 20 | 6700 | 0.0067 | 1.301 | -2.1739 | 89.4427 | 0.0067 | 20 | 7600 | 0.0076 | 1.301 | -2.1192 | 89.4427 | 0.0076 | 20 | 7170 | 0.00717 | 1.301 | -2.1445 | 89.4427 | 0.00717 | 20 | 7680 | 0.00768 | 1.301 | -2.1146 | 89.4427 | 0.00768
30 | 282 | 0.000282 | 1.4771 | -3.5498 | 164.3168 | 0.000282 | 30 | 929 | 0.000929 | 1.4771 | -3.032 | 164.3168 | 0.000929 | 30 | 2846 | 0.002846 | 1.4771 | -2.5458 | 164.3168 | 0.002846 | 30 | 8380 | 0.00838 | 1.4771 | -2.0768 | 164.3168 | 0.00838 | 30 | 13360 | 0.01336 | 1.4771 | -1.8742 | 164.3168 | 0.01336 | 30 | 14080 | 0.01408 | 1.4771 | -1.8514 | 164.3168 | 0.01408 | 30 | 14070 | 0.01407 | 1.4771 | -1.8517 | 164.3168 | 0.01407 | e/m=81/8*(g*ra/la)^2
40 | 288 | 0.000288 | 1.6021 | -3.5406 | 252.9822 | 0.000288 | 40 | 948 | 0.000948 | 1.6021 | -3.0232 | 252.9822 | 0.000948 | 40 | 2920 | 0.00292 | 1.6021 | -2.5346 | 252.9822 | 0.00292 | 40 | 8690 | 0.00869 | 1.6021 | -2.061 | 252.9822 | 0.00869 | 40 | 20570 | 0.02057 | 1.6021 | -1.6868 | 252.9822 | 0.02057 | 40 | 22300 | 0.0223 | 1.6021 | -1.6517 | 252.9822 | 0.0223 | 40 | 22500 | 0.0225 | 1.6021 | -1.6478 | 252.9822 | 0.0225 | 6.7328e-08
50 | 295 | 0.000295 | 1.699 | -3.5302 | 353.5534 | 0.000295 | 50 | 964 | 0.000964 | 1.699 | -3.0159 | 353.5534 | 0.000964 | 50 | 3004 | 0.003004 | 1.699 | -2.5223 | 353.5534 | 0.003004 | 50 | 8870 | 0.00887 | 1.699 | -2.0521 | 353.5534 | 0.00887 | 50 | 22270 | 0.02227 | 1.699 | -1.6523 | 353.5534 | 0.02227 | 50 | 30950 | 0.03095 | 1.699 | -1.5093 | 353.5534 | 0.03095 | 50 | 32000 | 0.032 | 1.699 | -1.4949 | 353.5534 | 0.032 | 5.613e-08
60 | 300 | 0.0003 | 1.7782 | -3.5229 | 464.758 | 0.0003 | 60 | 978 | 0.000978 | 1.7782 | -3.0097 | 464.758 | 0.000978 | 60 | 3049 | 0.003049 | 1.7782 | -2.5158 | 464.758 | 0.003049 | 60 | 9020 | 0.00902 | 1.7782 | -2.0448 | 464.758 | 0.00902 | 60 | 23020 | 0.02302 | 1.7782 | -1.6379 | 464.758 | 0.02302 | 60 | 41800 | 0.0418 | 1.7782 | -1.3788 | 464.758 | 0.0418 | 60 | 42900 | 0.0429 | 1.7782 | -1.3675 | 464.758 | 0.0429 | 5.6963e-08 | 6.5693e-08
70 | 306 | 0.000306 | 1.8451 | -3.5143 | 585.662 | 0.000306 | 70 | 990 | 0.00099 | 1.8451 | -3.0044 | 585.662 | 0.00099 | 70 | 3094 | 0.003094 | 1.8451 | -2.5095 | 585.662 | 0.003094 | 70 | 9120 | 0.00912 | 1.8451 | -2.04 | 585.662 | 0.00912 | 70 | 23530 | 0.02353 | 1.8451 | -1.6284 | 585.662 | 0.02353 | 70 | 49300 | 0.0493 | 1.8451 | -1.3072 | 585.662 | 0.0493 | 70 | 54700 | 0.0547 | 1.8451 | -1.262 | 585.662 | 0.0547 | 7.8414e-08
80 | 311 | 0.000311 | 1.9031 | -3.5072 | 715.5418 | 0.000311 | 80 | 1003 | 0.001003 | 1.9031 | -2.9987 | 715.5418 | 0.001003 | 80 | 3139 | 0.003139 | 1.9031 | -2.5032 | 715.5418 | 0.003139 | 80 | 9220 | 0.00922 | 1.9031 | -2.0353 | 715.5418 | 0.00922 | 80 | 24050 | 0.02405 | 1.9031 | -1.6189 | 715.5418 | 0.02405 | 80 | 52500 | 0.0525 | 1.9031 | -1.2798 | 715.5418 | 0.0525 | 80 | 66900 | 0.0669 | 1.9031 | -1.1746 | 715.5418 | 0.0669 | 6.963e-08
90 | 317 | 0.000317 | 1.9542 | -3.4989 | 853.815 | 0.000317 | 90 | 1014 | 0.001014 | 1.9542 | -2.994 | 853.815 | 0.001014 | 90 | 3174 | 0.003174 | 1.9542 | -2.4984 | 853.815 | 0.003174 | 90 | 9300 | 0.0093 | 1.9542 | -2.0315 | 853.815 | 0.0093 | 90 | 24500 | 0.0245 | 1.9542 | -1.6108 | 853.815 | 0.0245 | 90 | 55100 | 0.0551 | 1.9542 | -1.2588 | 853.815 | 0.0551 | 90 | 83500 | 0.0835 | 1.9542 | -1.0783 | 853.815 | 0.0835
100 | 322 | 0.000322 | 2 | -3.4921 | 1000 | 0.000322 | 100 | 1024 | 0.001024 | 2 | -2.9897 | 1000 | 0.001024 | 100 | 3241 | 0.003241 | 2 | -2.4893 | 1000 | 0.003241 | 100 | 9380 | 0.00938 | 2 | -2.0278 | 1000 | 0.00938 | 100 | 25200 | 0.0252 | 2 | -1.5986 | 1000 | 0.0252 | 100 | 57500 | 0.0575 | 2 | -1.2403 | 1000 | 0.0575 | 100 | 97500 | 0.0975 | 2 | -1.011 | 1000 | 0.0975
110 | 328 | 0.000328 | 2.0414 | -3.4841 | 1153.6897 | 0.000328 | 110 | 1035 | 0.001035 | 2.0414 | -2.9851 | 1153.6897 | 0.001035 | 110 | 3272 | 0.003272 | 2.0414 | -2.4852 | 1153.6897 | 0.003272 | 110 | 9460 | 0.00946 | 2.0414 | -2.0241 | 1153.6897 | 0.00946 | 110 | 25500 | 0.0255 | 2.0414 | -1.5935 | 1153.6897 | 0.0255 | 110 | 60000 | 0.06 | 2.0414 | -1.2218 | 1153.6897 | 0.06 | 110 | 111400 | 0.1114 | 2.0414 | -0.95311 | 1153.6897 | 0.1114
120 | 333 | 0.000333 | 2.0792 | -3.4776 | 1314.5341 | 0.000333 | 120 | 1045 | 0.001045 | 2.0792 | -2.9809 | 1314.5341 | 0.001045 | 120 | 3302 | 0.003302 | 2.0792 | -2.4812 | 1314.5341 | 0.003302 | 120 | 9620 | 0.00962 | 2.0792 | -2.0168 | 1314.5341 | 0.00962 | 120 | 25800 | 0.0258 | 2.0792 | -1.5884 | 1314.5341 | 0.0258 | 120 | 63000 | 0.063 | 2.0792 | -1.2007 | 1314.5341 | 0.063 | 120 | 128800 | 0.1288 | 2.0792 | -0.89008 | 1314.5341 | 0.1288
130 | 338 | 0.000338 | 2.1139 | -3.4711 | 1482.2281 | 0.000338 | 130 | 1052 | 0.001052 | 2.1139 | -2.978 | 1482.2281 | 0.001052 | 130 | 3336 | 0.003336 | 2.1139 | -2.4768 | 1482.2281 | 0.003336 | 130 | 9730 | 0.00973 | 2.1139 | -2.0119 | 1482.2281 | 0.00973 | 130 | 26400 | 0.0264 | 2.1139 | -1.5784 | 1482.2281 | 0.0264 | 130 | 64500 | 0.0645 | 2.1139 | -1.1904 | 1482.2281 | 0.0645
140 | 343 | 0.000343 | 2.1461 | -3.4647 | 1656.5023 | 0.000343 | 140 | 1062 | 0.001062 | 2.1461 | -2.9739 | 1656.5023 | 0.001062 | 140 | 3364 | 0.003364 | 2.1461 | -2.4731 | 1656.5023 | 0.003364 | 140 | 9800 | 0.0098 | 2.1461 | -2.0088 | 1656.5023 | 0.0098 | 140 | 26800 | 0.0268 | 2.1461 | -1.5719 | 1656.5023 | 0.0268 | 140 | 66600 | 0.0666 | 2.1461 | -1.1765 | 1656.5023 | 0.0666
g =

## Лист1
Ток нак 2.4 | [6 empty] | Ток нак 2.5 | [6 empty] | Ток нак 2.6 | [6 empty] | Ток нак 2.7 | [6 empty] | Ток нак 2.8 | [6 empty] | Ток нак 2.9 | [6 empty] | Ток нак 3 | [6 empty] | Первеанс g = | g= |  |  |  | (x - ¦x¦)^2
Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | Напр | Ток. мкА | Ток А | lg(U) | lg(I) | IA = gV^(3/2) |  | 7.821 | 66221650.3702 |  |  |  | 11031656402790094
0.0033333 | 78 | 234000 | -2.4771 | 5.3692 | 0.00019245 | 234000 | 0.0033356 | 75.8 | 227400 | -2.4768 | 5.3568 | 0.00019265 | 227400 | 0.0033356 | 72 | 216000 | -2.4768 | 5.3345 | 0.00019265 | 216000 | 0.0033356 | 75 | 225000 | -2.4768 | 5.3522 | 0.00019265 | 225000 | 0.0033356 | 88 | 264000 | -2.4768 | 5.4216 | 0.00019265 | 264000 | 0.0033356 | 83 | 249000 | -2.4768 | 5.3962 | 0.00019265 | 249000 | 0.0033356 | 82 | 246000 | -2.4768 | 5.3909 | 0.00019265 | 246000 | 7.4192 | 26254273.1899 |  |  |  | 21024730171379060
0.0066712 | 155 | 465000 | -2.1758 | 5.6675 | 0.00054489 | 465000 | 0.0066712 | 135 | 405000 | -2.1758 | 5.6075 | 0.00054489 | 405000 | 0.0066712 | 169 | 507000 | -2.1758 | 5.705 | 0.00054489 | 507000 | 0.0066712 | 152 | 456000 | -2.1758 | 5.659 | 0.00054489 | 456000 | 0.0066712 | 142 | 426000 | -2.1758 | 5.6294 | 0.00054489 | 426000 | 0.0066712 | 190 | 570000 | -2.1758 | 5.7559 | 0.00054489 | 570000 | 0.0066712 | 165 | 495000 | -2.1758 | 5.6946 | 0.00054489 | 495000 | 8.85 | 707945784.3841 |  |  |  | 24855947842133008
0.010007 | 197 | 591000 | -1.9997 | 5.7716 | 0.001001 | 591000 | 0.010007 | 304 | 912000 | -1.9997 | 5.96 | 0.001001 | 912000 | 0.010007 | 310 | 930000 | -1.9997 | 5.9685 | 0.001001 | 930000 | 0.010007 | 449 | 1347000 | -1.9997 | 6.1294 | 0.001001 | 1347000 | 0.010007 | 328 | 984000 | -1.9997 | 5.993 | 0.001001 | 984000 | 0.010007 | 310 | 930000 | -1.9997 | 5.9685 | 0.001001 | 930000 | 0.010007 | 360 | 1080000 | -1.9997 | 6.0334 | 0.001001 | 1080000 | 7.8763 | 75214227.6087 |  | g = | 171253342.7434 | 9223511635859080 | сумма = | 1.0347e+17
0.013342 | 236 | 708000 | -1.8748 | 5.85 | 0.0015412 | 708000 | 0.013342 | 464 | 1392000 | -1.8748 | 6.1436 | 0.0015412 | 1392000 | 0.013342 | 532 | 1596000 | -1.8748 | 6.203 | 0.0015412 | 1596000 | 0.013342 | 561 | 1683000 | -1.8748 | 6.2261 | 0.0015412 | 1683000 | 0.013342 | 523 | 1569000 | -1.8748 | 6.1956 | 0.0015412 | 1569000 | 0.013342 | 538 | 1614000 | -1.8748 | 6.2079 | 0.0015412 | 1614000 | 0.013342 | 537 | 1611000 | -1.8748 | 6.2071 | 0.0015412 | 1611000 | 7.1334 | 13595650.7581 |  | теор g= |  | 24855947842133008
0.016678 | 247 | 741000 | -1.7779 | 5.8698 | 0.0021539 | 741000 | 0.016678 | 645 | 1935000 | -1.7779 | 6.2867 | 0.0021539 | 1935000 | 0.016678 | 765 | 2295000 | -1.7779 | 6.3608 | 0.0021539 | 2295000 | 0.016678 | 862 | 2586000 | -1.7779 | 6.4126 | 0.0021539 | 2586000 | 0.016678 | 867 | 2601000 | -1.7779 | 6.4151 | 0.0021539 | 2601000 | 0.016678 | 750 | 2250000 | -1.7779 | 6.3522 | 0.0021539 | 2250000 | 0.016678 | 630 | 1890000 | -1.7779 | 6.2765 | 0.0021539 | 1890000 | 8.3655 | 232006418.557 |  | сигма g= | 49633366.2658 | 3.6909e+15
0.033356 | 262 | 786000 | -1.4768 | 5.8954 | 0.006092 | 786000 | 0.033356 | 856 | 2568000 | -1.4768 | 6.4096 | 0.006092 | 2568000 | 0.033356 | 1947 | 5841000 | -1.4768 | 6.7665 | 0.006092 | 5841000 | 0.033356 | 2260 | 6780000 | -1.4768 | 6.8312 | 0.006092 | 6780000 | 0.033356 | 2260 | 6780000 | -1.4768 | 6.8312 | 0.006092 | 6780000 | 0.033356 | 2310 | 6930000 | -1.4768 | 6.8407 | 0.006092 | 6930000 | 0.033356 | 2120 | 6360000 | -1.4768 | 6.8035 | 0.006092 | 6360000 | 7.8895 | 77535394.336 |  |  |  | 8783053853705494
0.066712 | 273 | 819000 | -1.1758 | 5.9133 | 0.017231 | 819000 | 0.066712 | 904 | 2712000 | -1.1758 | 6.4333 | 0.017231 | 2712000 | 0.066712 | 2730 | 8190000 | -1.1758 | 6.9133 | 0.017231 | 8190000 | 0.066712 | 6700 | 20100000 | -1.1758 | 7.3032 | 0.017231 | 20100000 | 0.066712 | 7600 | 22800000 | -1.1758 | 7.3579 | 0.017231 | 22800000 | 0.066712 | 7170 | 21510000 | -1.1758 | 7.3326 | 0.017231 | 21510000 | 0.066712 | 7680 | 23040000 | -1.1758 | 7.3625 | 0.017231 | 23040000
0.10007 | 282 | 846000 | -0.9997 | 5.9274 | 0.031655 | 846000 | 0.10007 | 929 | 2787000 | -0.9997 | 6.4451 | 0.031655 | 2787000 | 0.10007 | 2846 | 8538000 | -0.9997 | 6.9314 | 0.031655 | 8538000 | 0.10007 | 8380 | 25140000 | -0.9997 | 7.4004 | 0.031655 | 25140000 | 0.10007 | 13360 | 40080000 | -0.9997 | 7.6029 | 0.031655 | 40080000 | 0.10007 | 14080 | 42240000 | -0.9997 | 7.6257 | 0.031655 | 42240000 | 0.10007 | 14070 | 42210000 | -0.9997 | 7.6254 | 0.031655 | 42210000 | e/m=81/8*(g*ra/la)^2
0.13342 | 288 | 864000 | -0.87477 | 5.9365 | 0.048736 | 864000 | 0.13342 | 948 | 2844000 | -0.87477 | 6.4539 | 0.048736 | 2844000 | 0.13342 | 2920 | 8760000 | -0.87477 | 6.9425 | 0.048736 | 8760000 | 0.13342 | 8690 | 26070000 | -0.87477 | 7.4161 | 0.048736 | 26070000 | 0.13342 | 20570 | 61710000 | -0.87477 | 7.7904 | 0.048736 | 61710000 | 0.13342 | 22300 | 66900000 | -0.87477 | 7.8254 | 0.048736 | 66900000 | 0.13342 | 22500 | 67500000 | -0.87477 | 7.8293 | 0.048736 | 67500000 | 33300924862288008
0.16678 | 295 | 885000 | -0.77786 | 5.9469 | 0.068111 | 885000 | 0.16678 | 964 | 2892000 | -0.77786 | 6.4612 | 0.068111 | 2892000 | 0.16678 | 3004 | 9012000 | -0.77786 | 6.9548 | 0.068111 | 9012000 | 0.16678 | 8870 | 26610000 | -0.77786 | 7.425 | 0.068111 | 26610000 | 0.16678 | 22270 | 66810000 | -0.77786 | 7.8248 | 0.068111 | 66810000 | 0.16678 | 30950 | 92850000 | -0.77786 | 7.9678 | 0.068111 | 92850000 | 0.16678 | 32000 | 96000000 | -0.77786 | 7.9823 | 0.068111 | 96000000 | 5234272098682478
0.20014 | 300 | 900000 | -0.69867 | 5.9542 | 0.089534 | 900000 | 0.20014 | 978 | 2934000 | -0.69867 | 6.4675 | 0.089534 | 2934000 | 0.20014 | 3049 | 9147000 | -0.69867 | 6.9613 | 0.089534 | 9147000 | 0.20014 | 9020 | 27060000 | -0.69867 | 7.4323 | 0.089534 | 27060000 | 0.20014 | 23020 | 69060000 | -0.69867 | 7.8392 | 0.089534 | 69060000 | 0.20014 | 41800 | 125400000 | -0.69867 | 8.0983 | 0.089534 | 125400000 | 0.20014 | 42900 | 128700000 | -0.69867 | 8.1096 | 0.089534 | 128700000 | 3.8059e+18 | e/m = | 6.2046e+17
0.23349 | 306 | 918000 | -0.63173 | 5.9628 | 0.11283 | 918000 | 0.23349 | 990 | 2970000 | -0.63173 | 6.4728 | 0.11283 | 2970000 | 0.23349 | 3094 | 9282000 | -0.63173 | 6.9676 | 0.11283 | 9282000 | 0.23349 | 9120 | 27360000 | -0.63173 | 7.4371 | 0.11283 | 27360000 | 0.23349 | 23530 | 70590000 | -0.63173 | 7.8487 | 0.11283 | 70590000 | 0.23349 | 49300 | 147900000 | -0.63173 | 8.17 | 0.11283 | 147900000 | 0.23349 | 54700 | 164100000 | -0.63173 | 8.2151 | 0.11283 | 164100000 | 42959210889078408 | сигма e/m | 0.58822
0.26685 | 311 | 933000 | -0.57374 | 5.9699 | 0.13785 | 933000 | 0.26685 | 1003 | 3009000 | -0.57374 | 6.4784 | 0.13785 | 3009000 | 0.26685 | 3139 | 9417000 | -0.57374 | 6.9739 | 0.13785 | 9417000 | 0.26685 | 9220 | 27660000 | -0.57374 | 7.4419 | 0.13785 | 27660000 | 0.26685 | 24050 | 72150000 | -0.57374 | 7.8582 | 0.13785 | 72150000 | 0.26685 | 52500 | 157500000 | -0.57374 | 8.1973 | 0.13785 | 157500000 | 0.26685 | 66900 | 200700000 | -0.57374 | 8.3025 | 0.13785 | 200700000 | 1.4036e+15 | e/m теор = | 5.2747e+17
0.3002 | 317 | 951000 | -0.52258 | 5.9782 | 0.16448 | 951000 | 0.3002 | 1014 | 3042000 | -0.52258 | 6.4832 | 0.16448 | 3042000 | 0.3002 | 3174 | 9522000 | -0.52258 | 6.9787 | 0.16448 | 9522000 | 0.3002 | 9300 | 27900000 | -0.52258 | 7.4456 | 0.16448 | 27900000 | 0.3002 | 24500 | 73500000 | -0.52258 | 7.8663 | 0.16448 | 73500000 | 0.3002 | 55100 | 165300000 | -0.52258 | 8.2183 | 0.16448 | 165300000 | 0.3002 | 83500 | 250500000 | -0.52258 | 8.3988 | 0.16448 | 250500000 | 4.0875e+17
0.33356 | 322 | 966000 | -0.47683 | 5.985 | 0.19265 | 966000 | 0.33356 | 1024 | 3072000 | -0.47683 | 6.4874 | 0.19265 | 3072000 | 0.33356 | 3241 | 9723000 | -0.47683 | 6.9878 | 0.19265 | 9723000 | 0.33356 | 9380 | 28140000 | -0.47683 | 7.4493 | 0.19265 | 28140000 | 0.33356 | 25200 | 75600000 | -0.47683 | 7.8785 | 0.19265 | 75600000 | 0.33356 | 57500 | 172500000 | -0.47683 | 8.2368 | 0.19265 | 172500000 | 0.33356 | 97500 | 292500000 | -0.47683 | 8.4661 | 0.19265 | 292500000 | 45651630690136488
0.36692 | 328 | 984000 | -0.43543 | 5.993 | 0.22225 | 984000 | 0.36692 | 1035 | 3105000 | -0.43543 | 6.4921 | 0.22225 | 3105000 | 0.36692 | 3272 | 9816000 | -0.43543 | 6.9919 | 0.22225 | 9816000 | 0.36692 | 9460 | 28380000 | -0.43543 | 7.453 | 0.22225 | 28380000 | 0.36692 | 25500 | 76500000 | -0.43543 | 7.8837 | 0.22225 | 76500000 | 0.36692 | 60000 | 180000000 | -0.43543 | 8.2553 | 0.22225 | 180000000 | 0.36692 | 111400 | 334200000 | -0.43543 | 8.524 | 0.22225 | 334200000
0.40027 | 333 | 999000 | -0.39764 | 5.9996 | 0.25324 | 999000 | 0.40027 | 1045 | 3135000 | -0.39764 | 6.4962 | 0.25324 | 3135000 | 0.40027 | 3302 | 9906000 | -0.39764 | 6.9959 | 0.25324 | 9906000 | 0.40027 | 9620 | 28860000 | -0.39764 | 7.4603 | 0.25324 | 28860000 | 0.40027 | 25800 | 77400000 | -0.39764 | 7.8887 | 0.25324 | 77400000 | 0.40027 | 63000 | 189000000 | -0.39764 | 8.2765 | 0.25324 | 189000000 | 0.40027 | 128800 | 386400000 | -0.39764 | 8.587 | 0.25324 | 386400000 |  | e/m =
0.43363 | 338 | 1014000 | -0.36288 | 6.006 | 0.28555 | 1014000 | 0.43363 | 1052 | 3156000 | -0.36288 | 6.4991 | 0.28555 | 3156000 | 0.43363 | 3336 | 10008000 | -0.36288 | 7.0003 | 0.28555 | 10008000 | 0.43363 | 9730 | 29190000 | -0.36288 | 7.4652 | 0.28555 | 29190000 | 0.43363 | 26400 | 79200000 | -0.36288 | 7.8987 | 0.28555 | 79200000 | 0.43363 | 64500 | 193500000 | -0.36288 | 8.2867 | 0.28555 | 193500000
0.46698 | 343 | 1029000 | -0.3307 | 6.0124 | 0.31912 | 1029000 | 0.46698 | 1062 | 3186000 | -0.3307 | 6.5032 | 0.31912 | 3186000 | 0.46698 | 3364 | 10092000 | -0.3307 | 7.004 | 0.31912 | 10092000 | 0.46698 | 9800 | 29400000 | -0.3307 | 7.4683 | 0.31912 | 29400000 | 0.46698 | 26800 | 80400000 | -0.3307 | 7.9053 | 0.31912 | 80400000 | 0.46698 | 66600 | 199800000 | -0.3307 | 8.3006 | 0.31912 | 199800000

## Лист2
2.4 | [6 empty] | 2.5
2.3
РИС
Добавить 1
2.5 | [5 empty] | 2.2
Добавить эту таблицу
| H = Iнас/P | I | U | Iнас | H, А/Вт
|  | 2.4 | 4.95 | 0.000343 | 2.8872e-05
|  | 2.5 | 5.31 | 0.001062 | 8e-05
|  | 2.6 | 5.7 | 0.003363 | 0.00022692
|  | 2.7 | 6.1 | 0.0098 | 0.00059502
|  | 2.8 | 6.49 | 0.0268 | 0.0014748
|  | 2.9 | 6.69 | 0.0666 | 0.0034328
|  | 3 | 7.43 | 0.1288 | 0.0057784

## Расчет кпд
H = Iнас/P | I | U | Iнас | H, А/Вт
| 2.4 | 4.95 | 0.000343 | 2.8872e-05
| 2.5 | 5.31 | 0.001062 | 8e-05
| 2.6 | 5.7 | 0.003363 | 0.00022692
| 2.7 | 6.1 | 0.0098 | 0.00059502
| 2.8 | 6.49 | 0.0268 | 0.0014748
| 2.9 | 6.69 | 0.0666 | 0.0034328
| 3 | 7.43 | 0.1288 | 0.0057784

## Зависимость Iа от Iн
Iн | Ia, U=10 | U = 50 | U = 100 | U = 140
2.4 | 0.000262 | 0.000295 | 0.000322 | 0.000343 | -3.5817 | -3.5302 | -3.4921 | -3.4647
2.5 | 0.000856 | 0.000963 | 0.001024 | 0.001062 | -3.0675 | -3.0164 | -2.9897 | -2.9739
2.6 | 0.001947 | 0.003004 | 0.003241 | 0.003364 | -2.7106 | -2.5223 | -2.4893 | -2.4731
2.7 | 0.00226 | 0.00887 | 0.00938 | 0.0098 | -2.6459 | -2.0521 | -2.0278 | -2.0088
2.8 | 0.00226 | 0.02227 | 0.0252 | 0.0268 | -2.6459 | -1.6523 | -1.5986 | -1.5719
2.9 | 0.00231 | 0.03095 | 0.0575 | 0.0666 | -2.6364 | -1.5093 | -1.2403 | -1.1765
3 | 0.00212 | 0.032 | 0.0975 |  | -2.6737 | -1.4949 | -1.011